아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제·정기조사 및 비상 소화장치 점검 계획 변경보고

1. 재난관리과-1097(2024.2.16.)호 『2024년 해빙기 소방용수시설 일제점검 일정 제출 알림』 와 관련입니다.

2. 위와관련 중곡119안전센터 2024년 상반기 소방용수시설 일제(정기)조사 및 비상소화장치 점검(변경)계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2024. 3.1.(금). ~ 4. 30.(화)

팀 구분	소방용수시설 일제점검 일정
1 팀	4.16(화), 4.19(금)
2 팀	기존4.02(화) 4.05(금) 변경4.08(월),4.011(목)
3 팀	4.15(월), 4.24(수)

나. 대    상 : 총539개소 (공설 소화전516, 급수탑1, 비상소화장치22)

다. 점검방법 : 비번일 용수조사 및 일제수리를 안하는 달(3월)은 정기조사 입력

라. 점검사항 : 소화전 외관 및 출수 상태점검, 소방용수시설 도색 및 보온대상파악, 소화전 뚜껑이 상수도인 대상파악, 소화전앞 보행펜스 설치대상, 거주자주차우선내 소화전, 비상소화장치등 병행조사실시.

마. 조치사항 : 119행정정보시스템 입력 최신화(고장여부, 사진등)

붙 임 1. 2024년 해빙기 소방용수시설일제조사 일정(중곡) 1부.

2. 3~4월 중 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

소방위	전종록		진압2대장	김윤수		119안전센터장	03/29
민정기
협조자
시행	중곡119안전센터-977	(	2024. 3. 29.	)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150, 중곡119안전센터 (중곡동)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-6981-6791	/전송	02-2201-4119	/	24350@seoul.go.kr	/	부분공개(6)