문서번호	시설관리과-6025
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤은선		황영배	03/29
			代최경서
협 조

1분기 휴대용유량계 비교측정 실시결과 보고

1분기 휴대용유량계 비교측정 실시결과 보고

2024.  3. 29. (금)

동부수도사업소

(시설관리과)

1분기 휴대용 유량계 비교측정 실시결과 보고

가압장 및 배수지 유량계에 대하여 휴대용 유량계로 자체 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 2024년 유량계 설비 유지관리 계획(본부 공간정보과, 2024.1.19.)

- 휴대용유량계를 이용한 자체 비교측정 실시(분기별 2회 이상)

□ 측정개요

ㅇ 측정대상

구 분	관경(mm)	형 식	설치연도	비고
***********	****	**	****
***********	****	**	****

ㅇ 측 정 자:*********************

ㅇ 측정결과

구 분	측정시간	측정결과			비고
		현장 유량계	휴대용 유량계	오차(%)
***********	********** *************	****	****	*****	***************
***********	********** *************	****	****	*****

※ 본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 향상을 위한 측정이며, 측정 데이터는 향후 유량계 환경 및 성능향상 개선에 활용하고자 함.

붙임  측정사진 1부.  끝.