아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사(정비) 자체 계획

1. 재난관리과-2008(2024.3.21.)호와 관련입니다.

2. 고덕119안전센터 관내 소방용수의 원활한 공급을 위한 소방용수시설 일제

조사·정비계획을 다음과 같이 알려드리니, 계획에 따라 추진에 만전을 기해

주시기 바랍니다.

가. 기   간: '24. 4. 8.(월) ~ 4. 19.(금)

	1팀	2팀	3팀
******	********	*******	*******
******	*******	********	********

* 체력검정 관련 2팀 일정변경 (4.5. → 4.11.)

나. 조사대상: **************************************

다. 조사방법: 개인별 지정 용수 현장확인하여 정밀조사 요령에 따라 실시

라. 복무사항: 전일 당번근무자 퇴근 후**********************

*****************************

1) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 교육철저 (강동소방서-재난관리과-대응총괄팀)

2) 119행정정보시스템 용수분야 기능개선에 따른 관련 데이터 입력 철저

① 추가정보(소방용수 표지판 / 적색노면표시 / 반사판 / 구·신형 철개)

② 소방용수시설 관련 이미지(위치도 / 전경 / 내부 / 출수)

↳ `24년 상반기 일제조사 시점을 기준으로 최신화

3) 일제조사 중 불법 주·정차 단속 후 재난관리과 제출*********

4) 일제조사 중 도색·보온 대상 파악 후 재난관리과 제출**********

3. 행정사항

가. 일제조사 종료 후 '24. 4. 25.(목)까지 (붙임2~4)작성하여 제출

나. 일제조사 기간 중 *************

붙임  1. `24년 해방기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. (서식1)'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 제출서식 1부.

3. (서식2)'24년 해빙기 비상소화장치 일제조사 제출서식 1부.

4. (서식3)`24년도 도색 및 보온 대상 파악 1부.  끝.

소방장	김민규		진압2대장	최정호		119안전센터장	03/30
김만영
협조자
시행	고덕119안전센터-977	(	2024. 3. 30.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 3층 소방행정과 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/main/main.do
전화	02-6981-7611	/전송	02-6981-7617	/	kmk2585@seoul.go.kr	/	부분공개(6)