아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전 누수에 대한 답변

안녕하십니까, 소방행정에 관심을 갖고 신고하여 주셔서 감사합니다.

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(***********************************************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 '소화전 누수'에 관한 것으로 판단 됩니다.

해당 위치의 소화전은 강서소방서에서 관리중인 소화전으로, 관할 119안전센터에서 소화전 누수 확인을 2024. 3. 28.(목) 14시 46분경에 실시하였습니다.

소화전 누수 확인을 실시한 결과 특이사항이 없었고, 주변 소화전도 확인한 바 특이사항이 없었습니다.

소방시설에 관심을 갖고 신고하여 주셔서 다시 한 번 감사드리며, 만족스러운 답변이 되었기를 바랍니다.

아울러, 추가로 궁금하신 사항이 있으시면 강서소방서(재난관리과 용수담당 ☎02-6981-5043)로 연락하여 주시면 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

소방교	양진이		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	03/29
강경철
협조자
시행	재난관리과-2158	(	2024. 3. 29.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 2층 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	jini708@seoul.go.kr	/	부분공개(6)