아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	일제수리조사 중 소방용수시설 고장발생보고(우이)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1063(2024.2.20.)호「2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 보고(알림)」

나. 우이119안전센터-728(2024.2.23.)호「2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사계획 보고」

2. 위와 관련 2024년 해빙기 소방용수시설 일제조사 중 고장난 소화전이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

연번	용수번호	용수구분	위 치	고장내용	담당자
1	2200	지하식	덕릉로73 신일병원 앞	제수변 스핀들 개방후에도 출수불능 (사용불가)	위.정철인
2	2503	지하식	삼양로88가길15-1	소화전 고착으로 개방불가 (사용불가)

붙임  1.소방용수 고장내역(2200)

2.소방용수 고장내역(2503)  끝.

	우이119안전센터장
소방위	정철인		진압1대장	한승철		119안전센터장	04/01
김희철
협조자
시행	우이119안전센터-1185	(	2024. 4. 1.	)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111, 강북소방서 우이119안전센터	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02********25	/전송	02-981-0119	/	20427@seoul.go.kr	/	부분공개(5)