문서번호	급수운영과-5736
결재일자	2024. 4. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
연정민		이한수	04/01
			김상웅
협조
	주무관		성영한

수도계량기 보호통 교체 검토 보고(황학동)

수도계량기 보호통 교체 검토 보고(황학동)

(후암

2024.  03. 27. (수)

중부수도사업소

(급수운영과)

수도계량기 보호통 교체 검토 보고

************ 수도계량기 보호통이 장기간 사용으로 변형되어 안전상의 문제 등으로 교체 검토하고자 함.

□ 현    황

ㅇ 민  원  인: *******************

ㅇ 위      치: ************

ㅇ 계량기현황: **************

ㅇ 민원내용: 수도계량기 보호통 돌출 및 변형으로 안전사고 우려

□ 보고내용

ㅇ 응답소 접수 민원으로 해당 독립계량기는 보도 중앙에 설치 되어 있고, 보호통 및 철개 뚜껑이 변형 및 돌출되어 있는 상태임.

ㅇ 해당 보호통 위치가 인적이 많은 보도 중앙에 위치하여 돌출된 현 상태를 유지할 경우 보행시 안전상의 문제 발생 여지가 있어 정비가 필요한 실정임.

□ 조치의견

ㅇ 해당 수도계량기 보호통을 교체 및 출입구 옆으로 이설하여 상기 민원을 처리하고 안전사고를 예방코자함.

□ 행정사항

ㅇ 상기 사항을 중구 관내 상수도공사 계약업체인 **************에게 작업지시하여 보호통 교체하고자함.  끝.