문서번호	건축부-5124
결재일자	2024. 4. 1.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
하성현		윤용훈	04/01
			소영수
협조	주무관		송은숙
	주무관		조동협

2024년 우기대비 대형공사장 점검계획

2024. 4.

도시기반시설본부

(건축부)

2024년 우기대비 대형공사장 점검계획

여름철 집중호우 시 안전사고 및 침수피해 예방을 위하여 우리 부 건축공사장의 수방대책 및 주변 하수시설물 관리실태를 점검하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 2024년 우기대비 대형공사장 주변 하수시설물 점검 협조 요청

(물재생계획과-5305호,'24.3.29.)

ㅇ '24년 4월 건축공사장 안전점검 계획

(건축부-4786호,'24.3.26.)

□ 점검개요

ㅇ 점검대상: ************************
***************************

ㅇ 점검기간: ***************

ㅇ 점검내용

- 하수도 설치 적정 여부(관경 축소, 이설, 매달기, 수밀폐쇄 등)

- 하수도 시설 기능저하 여부(시설물 손괴, 관로 내 몰탈 유입 등)

- 공사장 중차량 진·출입로 주변 하수관로 안전성 확인

- 공공 하수시설물 파손으로 인한 도로침하 발생 여부 등

- 공공하수도 및 배수시설의 적정 시공 여부

- 공사장 인접 피해 우려지역 사전정비 등 조치계획 수립 여부

- 토사유출 방지를 위한 배수로, 침사지, 사면 보호시설 등 설치 여부

- 풍수해 예방대책 수립, 자재·장비 보관 및 관리실태 등

- 풍수해대책 관계자 및 유관기관 비상연락체계 수립 여부 등

ㅇ 점검방법: '24년 4월 건축공사장 점검 시 공사관리관 및 외부전문가 1개조로 편성하여 같은 날(One-day) 점검

ㅇ 지적사항 조치계획

- 긴급 및 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

- 중대한 결함 발견 시 관련 전문가(상하수도 관련) 합동 재점검 실시

- 즉시 조치가 불가한 사항은 조치계획서를 제출받아 추후 시정

□ 행정사항

******************************************

***********************************************************************

********************

*************************

***********************************************

붙임 1. 물재생계획과 우기대비 점검계획 1부.
2. 점검대상 공사장 1부.
3. 점검 결과표 등 관련서식 1부.
4. '24년 4월 건축공사장 안전점검 계획 1부.  끝.