아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	비상급수운영에 따른 배수지 운영 협조 요청(신림9배수지)

1. 신림6배수지 송수관로(∅700) 누수복구 공사와 관련하여 임시배관 이설된 신림9배수지 송수관로(∅350) 원상복구 공사를 시행코자 하니 비상급수운영 협조를 요청합니다.

□ 공사개요

가. 내    용 : 신림6배수지 → 신림9배수지 간 송수관로 임시배관 원상복구

나. 시공방법 : 임시배관 철거 및 직관 연결(D=300㎜, L=10m)

다. 일    시 : '24. 04. 02.(화) 11:00부터 ~ 18:00까지

라. 장    소 : 관악구 신림동 300-3번지 및 인근 신림2구역 부지

□ 요청사항

가. 신림9배수지 만수위 확보 요청 : '24. 04. 02.(화) 11:00까지

나. 신림9배수지 교차 운영 : 1지 우선 소진 후 2지 사용.(최저운영수위 1~ 1.3m 준수)

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	서동민		급수운영팀장	김윤환		급수운영과장	04/01
代김윤환
협조자	주무관	이종찬
시행	급수운영과-4634	(	2024. 4. 1.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(5)