문서번호	설비부-5685
결재일자	2024. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		곽용길	04/01
			신용휴
협 조
	주무관			정성호

「신림공영차고지 건설 기계설비공사」

수문 공장검수 결과 보고

2024. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「신림공영차고지 건설 기계설비공사」

수문 공장검수 결과 보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조포함)건설 기계설비공사

ㅇ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2일대

ㅇ 규    모 : 버스 주차장 및 빗물저류조 조성

- 설비규모 : 지상 및 지하1층 주차면 101대, 지하2층 저류조 V=35,000㎥

ㅇ 계약현황

****	***	**	****	*******
******	**********	**	***********************	***********
		**	***********************	***********

ㅇ 건설사업관리단 : (주)제일엔지니어링 외 2개사

□ 출장보고

ㅇ 출장개요

- 건    명 : 수문 공장검수

- 일    시 : 2024년 03월 28일

- 장    소 : **************

- 출 장 자 : *********************************

ㅇ 출장결과

- 검사대상 : 수문

- 제작업체 : **********

- 검사내용 : 외관, 치수, 도막, 부품, 성능 검사

- 검사결과 : 적합

******

**********************************

붙임  건설사업관리단 공장검수 결과보고 1부.