아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습기 장애(단순) 조치결과 보고

1.「2024년도 클라우드센터 항온항습기 유지관리 용역」수행과 관련입니다.

2. 시스템실 항온항습기 장애 및 조치 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

가. 발생일시 : *********************

나. 대상기기 : ***************

다. 장애내용 : **************

라. 조치결과 : 기기 내 급수밸브 고장으로 교체

******************************

****************************

붙임	장애조치 보고서 1부.  끝.

주무관	조성준		클라우드센터운영과장	04/01
하동수
협조자	주무관	이재구
시행	클라우드센터운영과-2810	(	2024. 4. 1.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움 17층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1521	/전송	02-2124-2940	/	mark7@seoul.go.kr	/	부분공개(2)