염소용기 계근대장 [취수장 2-7~8차]

주무관	주무관	정수과장		결재
최원섭	박동식	04/01
		김민섭
협 조

문서번호 :	정수과-3316

2024년 3월 22일

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		380	561	352	566
2		320	563	309	565
3		371	560	372	568
4		367	566	373	563
5		741	539	342	561
6		387	567	387	560
7				310	563
8				370	562
9				629	539
계			3,356		5,047
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,840		4,830		3/27
	자체계근	8,880		5,150		"
용기무게		3,356		5,047
납품수량		5,484 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		84		103
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2024년 3월 27일

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		659	540	385	560
2		372	562	322	564
3		382	560	640	540
4		374	559	315	560
5		373	563	375	566
6		309	565	656	539
7
8
9
계			3,349		3,329
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,830		3,370		3/29
	자체계근	8,900		3,380		"
용기무게		3,349		3,329
납품수량		5,481 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		81		41
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표 등 증빙서류 1부.  끝.