문서번호	시설개선과-3232
결재일자	2024. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		박공성	04/01
			이균형
협조

제1수영장 멀티보일러 고장 보고

2024. 4. 1.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 멀티보일러 고장 보고

제1수영장 샤워실 온수 공급용 멀티보일러 고장 발생으로 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 제1수영장 샤워실 온수 공급용 멀티보일러 4대 고장

- 보일러 누수 및 작동 불량

❍ 검토의견

- 보일러 누수 부위 정비

- 보일러 컨트롤러, 전극봉, 유량조절밸브 등 부속품 교체 필요

- 제1수영장 내 샤워실의 원활한 온수 공급을 위해 긴급 정비하고자 함

❍ 점검사진

제1수영장 멀티보일러

Ⅱ		조치계획

□ 정비방법 : ********에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 컨트롤러, 전극봉, 전선, 유량조절밸브, 온도센서 등 교체

□ 소요예산 : ********

※ 고장 제품 서비스센터 정비 비용으로 1인 견적

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 1부  끝.