문서번호	시설관리과-5753
결재일자	2024. 4. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김종묵	신동철	04/02
		권승계
협 조
	주무관		이연한

소블록 배급수관망 개선 사업 정비계획 보고

2024.  4.

서부수도사업소

(시설관리과)

소블록 배급수관망 개선사업 정비계획 보고
'24.04.02.(화)	시설관리과장 : 권승계 ☎3146-3690 시설운영팀장 신동철 ☎3701 담당 김종묵☎ 3696

단절관 연결을 통한 순환관망 형성으로 안정적인 급수운영을 위해 소블록 배급수관망 정비계획을 보고드림.

Ⅰ		급수현황

□ 급수현황

ㅇ 소블록 배급수관망 개선사업

- 단절관 연결을 통한 순환관망 형성으로 안정적인 급수공급 및 아리수 수질환경 개선

ㅇ 급수계통 : 강북정수센터→증산배수지

	〈 증산 02-07 소블록〉
ㅇ 증산 02-07 소블록 안정적인 급수운영을 위해 단절되어 있는 배급수관망을 정비하고자 함

- 증산배수지 H.W.L 60m, L.W.L 54m

Ⅱ		정비계획

□ 정비계획

□ 정비대상

ㅇ 정비대상: 단절관 정비공사 1개소 (D100㎜, L=25m)

연번	공사위치	소블록명	정비개요	비 고
1	응암동589-6	증산 02-07	D100㎜, L=25m

□ 공사위치도 및 현황도

위 치 도(증산02-07소블록)

Ⅲ		조치의견

□ 조치의견

ㅇ 상기의 단절된 배급수관 연결을 위해 2023년 은평구관내 상수도공사 연간단가 업체 (주)전흥종합건설에 작업지시하여 안정적 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함

ㅇ 예산과목: 안전하고 안정적인 아리수공급, 무단수급수체계구축, 소블록 배급수관망개선, 시설 및 부대비[시설비]

붙임 : 2024년도 소블록배급수관망 개선 사업 계획 1부.  끝.