아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(삼전동 7-8외 3필지)

1. 건축과-10467 (2024. 3. 29.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에  참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치 : 송파구 삼전동 7-8 외 3필지

나. 건 축 주 : **********

다. 규    모 : 지하5층/지상11층, 연면적 9,928.43㎡, 높이 54.3m

라. 용    도 : 근린생활시설, 교육연구시설, 업무시설

마. 협의 내용

- 급수협의 조건 이행시 급수가능함

바. 직결급수 가능 여부

- 4층까지 순직결급수가 가능함.

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 절수설비 설비 의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	유성원		급수관리팀장	김종섭		급수운영과장	04/02
이규희
협조자
시행	급수운영과-5154	(	2024. 4. 2.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	yoosw0705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)