문서번호	수도자재관리센터-6209
결재일자	2024. 4. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
김진태		성낙규	04/02
			홍영전
협조

공사용 자재 입고검사 결과 보고(대형3)-1차

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 04. 02.

수도자재관리센터

공사용 자재 입고검사 결과 보고

「제수밸브용 원형받침 철개 구매(대형3)」건에 대한 입고검사 결과 임.

□  계약내역

건 명	계약내역 (수량)	계약금액 (원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
*********************	****	**********	************* ***************	*******

□ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역		비고
					납품량 및 납품일	잔량
					2024.04.02
****	*************	****** * ******	*	***	***	***
	*		*	***	***	***

□ 검사개요

○ 검 사 자 : 지방시설 주사보 김진태

○ 검사내용 : 공인 및 자체성적서 확인(정하중시험 등), 규격·외관검사, 중량검사 등

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	단위	납품량	샘플량	규격· 중량 검사	기계적 성질	구상 화율	재료 시험	검사 결과
****	*************	****** * ******	*	***	*	*	************* **********			**
	*		*	***	*	*

○ 검사대상 품목에 대하여 규격·중량검사, 외관검사 등 직접 확인한 결과 적합함(검사표 첨부)

○ 공인성적서 및 자체성적서 확인결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 검사품목에 대하여 규격검사, 외관검사 등 확인결과 적합하며, 공인 및 자체성적서 확인결과 이상이 없으므로 입고 처리코자 함.

붙임 :  1. 규격검사표(대형3)-1차

2. 현장검수사진(대형3)-1차

3. 공인 및 자체성적서(대형3)-1차.  끝.