아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 자체 계획 변경 보고(을지로)

1. 관련근거

재난관리과-1303(2024.2.23.)호 "2024년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림"

2. 위와 관련하여 을지로119안전센터 2024년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 자체 계획을 변경하여 다음과 같이 수립하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

(※ 3팀 비번일 일제조사 초과근무 날짜가 체력검정 일정과 겹치는 관계로 비번일 초과근무 일정 변경함 )

가. 기 간: 2024. 3. 1.(금) ~ 4. 30(화)

나. 조사대상: 총 541개소

1) 공설 소화전 : 523개소(지상식 196, 지하식 327)

2) 비상소화장치: 37개소

3) 저  수  조  : 18개소

다. 조사방법: 당번근무일 및 제한적 비번일 조사(개인용수별 20% 및 1일 4시간 이내)

(일부 제한적 비번일 조사 허용에 따른 자체점검반 구성 -붙임5)

라. 결과제출: 2024. 5. 3.(금)까지 제출

3. 일제 조사·정비 시 유의사항(중점사항) 등

가. 다용도 소화전 조사 금지(2개소-3236호,3200호)

나. 일제조사 전 반드시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(동영상 활용)
※ 소방웹하드 > 중부소방서 > 재난관리과 > 대응총괄팀 > 일제조사 관련 자료 폴더 내 동영상 사용

다. 일체형 호스릴 등 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

라. 금번 조사 대상은 출수사진 촬영하여 사진을 행정정보시스템에 입력

마. 시설물 정상작동 여부 및 철개종류·소방용수표지·적색노면표시,소방차통행로 노면표시 등 조사

바. 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저

사. 비상소화장치 사용법 교육·훈련, 불법 주·정차 금지 홍보(단속) 병행

아.  복무 관련 일탈* 및 일제조사 소홀 사항**이 발생하지 않도록 주의

* 근무지 이탈, 여비·수당 부당 수령 / ** 소방용수·비소함 허위(부실) 점검 등

4. 행정사항

※ 개인 담당 용수별 행정정보시스템 현행화

- (신규) 관련이미지 4번째 칸 출수 사진 촬영 및 첨부
- (신규) ‘추가정보’탭 지하식 소화전 철개종류 선택
- (신규) ‘추가정보’탭 ‘기타사항’ 표지판유무, 적색노면표시, 반사판유무 선택

다. 결과 보고(총 3부) : 2024. 5. 3.(금) 까지

1) (서식1)'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 제출서식(을지로센터)

2) (서식2)'24년 해빙기 비상소화장치 일제조사 제출서식(을지로센터)

3) 고장발생(변경)보고서

붙임  1. 중부소방서 '24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. (서식1)'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 제출서식(을지로센터) 1부.

3. (서식2)'24년 해빙기 비상소화장치 일제조사 제출저식(을지로센터) 1부.

4. 보고서(서식) 2부.

5. 비번일 일제조사 일정 및 담당자 현황(을지로).

6. 2024년 상반기(해빙기) 소방용수시설 담당자현황 및 조사 일정.  끝.

	을지로119안전센터장
소방장	윤성철		진압3대장	임상택		119안전센터장	04/02
현중수
협조자
시행	을지로119안전센터-1111	(	2024. 4. 2.	)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43, 을지로119안전센터 (신당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0175	/전송	02********8	/	scsc662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)