아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년도 화학물질 배출량 조사표 제출

우리 정수센터 2023년도 화학물질 배출량 조사표를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

1. 제출근거 :「화학물질관리법」제11조(화학물질 배출량조사)

2. 제출기관 : 한강유역환경청(화학안전관리단)

3. 제출방법 : 환경부 화학물질배출량 홈페이지에 등록(https://icis.me.go.kr/prtr/tri/main.do)

4. 제출내용

(단위 : 톤)

연도	물질명	취급량(사용량)	배출량 (kg/년)	이동량	비고
2023	알루미늄 및 그 화합물	2,460	-	276.1	폐기물 처리업체로 이동
	염소	478.03	5.0	-	대기 배출
	수산화나트륨	7	-	-	비휘발성 물질로서 대기 배출량"0"으로 산정, pH 조정제로 수계 배출량 및 이동량 "0"으로 산정
	과산화수소	33.7	0.9	-	과산화수소 저장시설에서 대기 배출량

붙임  1. 2023년 화학물질 배출량 산출자료 1부.

2. 2023년 화학물질 배출량 산정근거자료(염소, 폐기물처리량) 1부.

3. 2023년 화학물질 배출량이동량 조사표 1부.  끝.

주무관	소민혁		정수과장	신귀식		영등포아리수정수센터소장	04/03
전종원
협조자
시행	정수과-4513	(	2024. 4. 3.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)