아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	배수지 시설 안전 강화 협조 요청

1. 배수지 수질자동측정기 설치시설 점검에 따른 안전관련 사항 보고(행정지원과 제6572호, 2024.4.3)와 관련입니다.

2. 우리과에서는 배수지 수질검사 및 수표면 관찰, 배수지 수질모니터링을 위해 설치한 수질자동측정기 유지관리 등 업무수행을 위해 직원이 배수지에 자주 출입하고 있어  안전점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 알려드리니 향후 시설운영 및 안전강화 대책 수립시 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과 요지

배수지명	문제점
삼성배수지	- 출입문 개폐시 부드럽게 여닫히지 않아 부상위험 → 안전을 위해 개폐방법이나 출입문 개선 필요 - 단차가 크고 경사가 급한 계단으로 추락 위험 → 안전봉 설치 등 안전 조치 필요
수서배수지	- 배수지 내부 진입시 전등스위치와 중문 개폐방향 이 겹쳐 추락위험 → 안전조치 검토필요

.끝.

	행 정 지 원 과 장
수질팀장	김미란		행정지원과장	전결 04/03
이영세
협조자
시행	행정지원과-6597	(	2024. 4. 3.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 (도곡동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4740	/전송	02-3146-4779	/	mint386@seoul.go.kr	/	부분공개(3,5)