문서번호	급수운영과-6024
결재일자	2024. 4. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	박상열	04/03
		채재일

유수장애 상수도관 정비계획 보고

2024. 04.

서부수도사업소

(급수운영과)

유수장애 상수도관 정비계획 보고

급수운영과장: 채재일☎3146-3640 급수운영팀장: 박상열☎3680 담당: 유미진☎3645

서대문구청으로부터 적출 통보된 남가좌동 관내 유수장애 상수도관에 대한 정비계획 보고임

※ 지하매설물(상수도관) 긴급 이설 요청 【치수과-20506(2023.11.8.)】

□ 유수장애 현황

○ 하수관로 정비공사 현황

- 공 사 명: 남가좌3-3 소구역 하수관로 정비공사(1권역)-1차

- 공사위치:****************

- 하수관 현황

연번	위 치	구경(㎜)	부설연도	비고
1	***********	***	********
2		****	********

○ 지장 상수도관 현황

- GIS 등록여부: ********(구경 200mm)

- 위치도 및 GIS 배관망도

*********************

- 현장사진

*****************************************************

□ 검토내용

○ 하수관로(600mm×1개소, 1000mm×1개소) 내에 GIS 미등록 상수도관(추정) 200mm가 관통되어 있는 실정으로

○ 상수도관로 여부 및 사용 확인을 위하여 새들분기******** 2개소를 천공한 후 상수도관로로 확인될 경우 철거 및 이설 정비코자 함(타시설물일 경우 시설관리부서 이첩)

□ 조치의견

○ 상기와 같은 사항으로 관로 확인 및 유수장애 정비공사를 『2023년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)』 (주)운악건설 대표 ***에게 지시하고 추후 정산 시 반영코자 함.

○ 공사개요

- 위    치: *********************

- 정비개요: **********************************************

- 예산과목: *****************************************************************

붙임  이설요청 공문 1부.  끝.