문서번호	공원운영과-4233
결재일자	2024. 4. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
안병준		김국헌	04/03
			유병오
협조

동부공원여가센터

소방엔진펌프 수리정비 완료 보고

2024. 4.

동부공원여가센터

(공원운영과)

동부공원여가센터

소방엔진펌프 수리정비 완료 보고

동부공원여가센터 2월 소방안전관리 점검 중 지적사항인 엔진펌프 작동불량 관련하여 관련 설비를 수리 정비하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

ㅇ 공원운영과-3338(2024.3.14.)호「소방안전관리 점검 결과 보고(2월)」

□ 설비현황

ㅇ 소방기계설비

구분	품 명	용 량	수량	비고
소방기계설비	소화전 급수펌프	22㎾ * 1.1㎥/min *55m (30마력)	1대
		3.7㎾ * 0.6㎥/min *60m (5마력)	1대
	엔진펌프	22㎾ * 1.1㎥/min *55m (30마력)	1대	고장(작동불량)
		3.7㎾ * 0.6㎥/min *60m (5마력)	1대

□ 정비개요

ㅇ 건    명: 소방엔진펌프 수리정비

ㅇ 정비업체: **************

*****************************

ㅇ 정비내용

- *************

- ***********

ㅇ 정비사진

*	*	*
********	********	********

※ 상세내역 공사완료 보고서 참조

ㅇ 소요예산: *************************

- 예산과목: 동부공원여가세터 공원운영과, 행정운영경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비

붙임  공사완료보고서 및 견적서 각1부.  끝.