아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	클라우드센터 항온항습기 정기점검 및 과업 수행결과 보고(3월)

「2024년도 클라우드센터 항온항습기 유지관리 용역」 3월 정기점검 및 용역과업 수행결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

가. 수행인력: ********************

나. 대    상: 클라우드센터 시스템실 항온항습기

다. 과업내용

구 분		일자	**	내용	비고
정기 점검	월간	3.14.(목)	***	가동장비 정기점검 실시
		3.28.(목)	***	가동장비 정기점검 실시
	분기	3.21.(목)	***	미가동장비 정기점검 실시
소모품 교체		3.21.(목)	***	노후 에어필터 교체 완료
장애조치		3.27.(수)	**	급수밸브 고장으로 교체	********

붙임	1. 항온항습기 점검내역(3월) 1부.

2. 항온항습기 점검기록부(월간 1~2차, 분기점검) 각 1부.

3. 에어필터 교체작업 완료보고서 1부.  끝.

주무관	조성준		클라우드센터운영과장	04/03
하동수
협조자	주무관	신해원		주무관	지창원
시행	클라우드센터운영과-2884	(	2024. 4. 3.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움 17층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1521	/전송	02-2124-2940	/	mark7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)