아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 04.11 23시 59분] [국민신문고] 처리

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20240402900339, 국민신문고번호: 1AA-2403********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

**********************************************************************************************

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 귀하의 택을 방문하여 탁도 등 5항목에 대한 수질검사를 실시한 결과 탁도 0.21NTU, 잔류염소 0.26mg/L, pH 7.3, 철 0.03mg/L, 구리 0.08mg/L로 먹는물수질기준 이내로 측정되어 공급되는 수돗물은 이상없고 물탱크 관리상태도 양호하다 판단됩니다.

**************************************************************************************************************************************

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 서울아리수본부 남부수도사업소 행정지원과 차태훈 주무관(☎ 02-3146-4452)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

주무관	차태훈		수질팀장	최성호		행정지원과장	04/03
홍기관
협조자
시행	행정지원과-6962	(	2024. 4. 3.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4452	/전송	02-3146-4658	/	iamsiine@seoul.go.kr	/	부분공개(6)