문서번호	수처리연구과-3126
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		이준호	04/04
			안재찬
협조

2024년 1분기 청사폐수 수질검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울물연구원

수처리연구과

2024년 1분기 청사폐수 수질검사 결과보고

물연구원 청사폐수처리 시설에서 1분기 청사폐수 방류수를 채수하여

분석한 결과 보고드림

□ 근거

○ 2024년 1분기 연구원 청사폐수처리 방류수 수질검사 계획, 수처리연구과–1882(2024.2.28)

○ 2024년 1분기 연구원 청사폐수 방류수 수질검사 분석의뢰 요청, 수처리연구과–2067(2024.3.5)

□ 개요

○ 채 수 일 : 2024. 3. 5.(화)

○ 검사대상 : 각 2점(유입수, 방류수)

○ 검사항목 : 총 53항목

□ 수질검사 결과

○ 청사폐수 1분기 청사폐수처리 유출수를 분석한 결과 42개 항목에서 수질오염물질 배출허용기준 항목이 불검출 되었고, 검출된 항목은 모두 기준치 이내로 검출됨

□ 보고자 의견

○ 총인, 주석은 유입수 대비 처리수에 대한 효율이 미미하였으나, 모든 항목이 수질오염기준(나 지역) 기준치 이내를 유지하고 있어 연구원 청사 폐수처리는 양호한 것으로 판단 됨

붙임 : 2024년 1분기 청사폐수 수질검사 결과 1부.  끝.