아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	서울아리수본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2024년 3월 유효율 현황 제출(암사)

우리센터 2024년 2월 유효율 현황자료를 붙임과  같이 제출합니다.

가. 유효율 현황

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	비 고
취수량(천㎥)	363,754	350,033	329,456	76,984
생산량(천㎥)	350,179	344,481	324,760	76,016
유 효 율	96.27%	98.41%	98.57%	******

붙 임 : 2024년 3월 효율 현황(암사) 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	정승경		정수과장	04/04
이철재
협조자
시행	정수과-3737	(	2024. 4. 4.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131, 암사아리수정수센터 (암사동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5754	/전송	02-3146-5707	/	jeask031@seoul.go.kr	/	부분공개(5)