출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	04/04
			이영미
협 조

	명에 의하여 **************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
***********
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 4. 2.(화) 11:12 ~ 13:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 고척동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	******	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	10	21860	1086
2	2024-01-31	10	20774	701
3	2023-11-30	10	20073	948
4	2023-09-30	10	19125	603
5	2023-07-31	10	18522	537
6	2023-05-31	10	17985	489
7	2023-03-31	10	17496	358
8	2023-01-31	10	17138	436
9	2022-11-30	10	16702	615
10	2022-09-30	10	16087	485

비고

참고 : ’23년 9월납기는 누수감면 신청 기일(90일) 초과하여 누수감액 제외됨.

’23년 11월, ’24년 1월 납기 마당 노후배관 누수로 감면처리 됨

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 고척동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 274.0㎡, 연면적 542.82㎡의 지하1층, 지상3층, 옥탑1층으로 된 근린생활시설로서 일반음식점, 카페, 코인노래방 등이 입점되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '23. 9월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 건물 뒤편 마당 노후배관에서 누수발생되어 노후배관 교체공사를 하여 수도요금 누수감면을 받았고, 2월 말경에 관리차원에서 관리검침한 후 건물누수가 진행되고 있다는 통보를 받고 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 옥외 상수도 메인관에서 누수가 발생되어 긴급 누수 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 1979년 12월에 신축된 노후건물로 건물 뒤편 마당 누수공사를 하여 누수감면하였으나, 2월 말경 노후배관의 관리차원에서 관리검침한 결과 누수가 발생한 사실 확인 후 누수공사 안내를 하였음. ○ 공사 후 옥외 상수도 메인관 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 3월납기(1,086㎥)는 오래된 옥외 상수도 메인관 배관노후로 누수가 발생되어 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’23년 7월납기(537㎥), ’23년 5월납기(489㎥) 평균 사용량인 513㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 3월납기(1,086㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.