아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령기간 완료에 따른 현장 확인점검 계획[2024-1,2,3,4]

1 관련근거

가. 예방과-2722(2024. 3. 13.)호「위험물제조소등 출입검사에 따른 조치명령서[2024-1]」

나. 예방과-2723(2024. 3. 13.)호「위험물제조소등 출입검사에 따른 조치명령서[2024-2]」

다. 예방과-2724(2024. 3. 13.)호「위험물제조소등 출입검사에 따른 조치명령서[2024-3]」

라. 예방과-2725(2024. 3. 13.)호「위험물제조소등 출입검사에 따른 조치명령서[2024-4]」

2. 위험물제조소등 출입검사에 따른 조치명령 이행여부 확인점검 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

대상명	지적내용	보완기간	확인일 및 확인자	비고
******** ***	위험물 표지판,게시판 설치 및 소화기 비치	2023. 3. 27.	2024. 4. 4. 소방위 임현수 소방교 변혜린	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시
********	위험물 표지판,게시판 설치 및 소화기 비치	2023. 3. 27.	2024. 4. 4. 소방위 임현수 소방교 변혜린	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시
****	소화기 교체	2023. 3. 27.	2024. 4. 4. 소방위 임현수 소방교 변혜린	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시
********	소화기교체 및위험물 표지 및 게시판 위치 변경	2023. 3. 27.	2024. 4. 4. 소방위 임현수 소방교 변혜린	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시

※ 명령이행기한의 다음날부터 기산하여 10일 이내에 그 이행여부를 확인.  끝.

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	최치환		예방과장	04/04
송기웅
협조자
시행	예방과-3477	(	2024. 4. 4.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(6)