문서번호	시설과-2689
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
황예서	김현태	04/04
		하종식
협 조

서울숲 군마상 CCTV외 2개소 정비

준공 검사 결과 보고

2024.  4.

동부공원여가센터

(시 설 과)

서울숲 군마상 CCTV외 2개소 정비

준공 검사 결과 보고

『서울숲 군마상 CCTV외 2개소 정비』와 관련하여, 시공사로부터 준공계가 제출되어 준공 검사를 실시하고, 그 결과를 보고합니다

□ 관련 근거

ㅇ 검사원지정요구서(준공) (공원운영과-3913, 2024. 3. 27.)

□ 계약 체결 현황

ㅇ 공 사 명: 서울숲 군마상 CCTV외 2개소 정비

ㅇ 공사위치: 동부공원여가센터 내 2개소

ㅇ 공사내용

- CCTV(200만화소 회전형) 1대 교체

- CCTV(200만화소 고정형) 1대 교체

- ELP배관(Φ30mm) 굴착 및 광케이블 포설 작업

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 계약업체: ***********  대표: ********

□ 준공 검사 현황

ㅇ 준공검사일자: 2024. 4. 4.(목)

ㅇ 준 공 검 사 자: ********, ********

ㅇ 주요 준공검사 내용

검사 항목	검사 내용	검사 결과
통신	- 설비전체 정상작동 유무 확인 - CCTV 시스템과 연계 작동 유무	적합
부대토목	- 바닥 마감 상태 확인	적합

□ 준공 검사 결과

ㅇ 내역서 및 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었음

□ 향후 계획

ㅇ 2024. 4.   준공검사(감독)조서 및 물품검사(수)조서 제출(→ 재무팀)

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공검사 사진 1부.

3. 준공내역서 1부.  끝.