문서번호	급수운영과-6202
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
윤성욱	신정우	전결 04/04
		채재일

2023년 마포구관내 상수도공사에 따른 단수계획 보고

2024. 4.

서부수도사업소

(급수운영과)

2023년 마포구관내 상수도공사에 따른 단수계획 보고

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 윤성욱☎3684

2023년 마포구관내 상수도공사에 따른 단수계획을 아래와 같이 보고드림

※ 관련근거: 2024년 마포구관내 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(안) [급수운영과-4291, 2024. 3. 11.호]

□ 공사현황

ㅇ 공  사  명 : 2023년 마포구관내 상수도공사

ㅇ 시  공  사 : ***************

ㅇ 공 사 개 요 : D300mm, L=100m 상수도관 부설 등

ㅇ 공 사 위 치 : *************

□ 수계현황

ㅇ 급 수 계 통 : ******************

ㅇ 시 설 용 량 :*******㎥

ㅇ 시 설 수 위 : ****************

□ 단수개요

ㅇ 단 수 일 시 : 2024.4.8.(월) 09시 ~ 13시 중 2시간 (주간)

ㅇ 단수구역도

**************************

ㅇ 밸브조절 내용

구분	시설물번호	밸브용도(형식)	밸브규격	밸브개폐	수계조절 담당
1	********	중간밸브(게이트)	100	개 → 폐	*** *** ***
2	********	분기밸브(게이트)	80
3	********	분기밸브(게이트)	80
4	********	분기밸브(게이트)	80
5	********	중간밸브(게이트)	200

□ 행정사항

ㅇ 홈페이지 단수안내 및 혼탁수 발생 가능지역 게재

ㅇ 공사 전 단수 안내문 배포 및 부착

ㅇ 공사 전·후 공사구간 혼탁수 방지 퇴수, 관세척 등 시행

ㅇ 혼탁수 발생 주의지역 혼탁수 안내문 추가 배포 등 홍보 철저

ㅇ 건물관리자, 공사관계자 등 수질모니터링 및 비상 연락망 공유

ㅇ 공사 안내간판(수질관련 불편 신고처 등) 및 라바콘 설치 철저

ㅇ 비상상황 발생 시 신속한 상황보고 체계 유지 철저

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같은 사항으로 단수 및 작업 시 행정사항을 준수하고 공사 관리감독을 철저히하여 시민 급수에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  단수안내문 1부.  끝.