아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	야간근무 시행 결과보고(2023년 청룡동 외 9개동 상수도공사)

1. 급수운영과-4911(2023.04.04.)호와 관련입니다.

2. 확인굴착 및 누수복구 공사 중 노후관, 노후밸브가 발견되어 이를 교체하기 위해 야간공사를 진행하고 결과를 보고드립니다.

가. 공사개요

1) 공사목적 : 노후관 및 노후밸브 교체

2) 시공회사 : ******************************************

3) 공사일시 : 2024. 04. 04.(목) 20:00 ~ 익일 05:00 까지

4) 공사개요 : Φ100mm L=20m 노후관 교체, Φ100mm 3개소 노후밸브 교체

5) 공사위치 : **************************

****

나. 야간근무 사항

연 번	성 명	직 급	담당업무
1	권 기 진	지방시설관리주사보	수계조절요원
2	이 현 우	지방시설서기	지역담당

다 작업사진

**********************************************************************************************************************************

마. 보고내용

- 4월 4일 11:10경에 단수하여 Φ100 L=20m 노후관 및 Φ100 노후밸브 3개소 교체 후 4월 5일 05:00경에 관세척 후 통수를 진행해 단수작업을 완료함.

바. 현장입회 근무직원[총무0과-32794('22.11.22.)호『특수업무 수행 공무원 시간외 근무 상한 확대』]

구분	현장 근무 시간	근 무 자	근무내용	비고
야간공사에 따른 근무시행	‘24. 04. 04.(목) 20:00 ~ ‘24. 04. 05.(금) 05:00	권 기 진	초과근무	7 Hr (3+4)
		이 현 우	초과근무	7 Hr (3+4)

사. 근무자 급식비지급[배수과-2547(‘20.3.9)호『예산배정에 따른 집행철저 요청』(수계전환 등 비상근무 급식비)]

구분	근무일자	근 무 자	급식비 지급내역	비고
비상근무에 따른 급식비	‘24. 04. 04.(목) ‘24. 04. 05.(금)	권 기 진	각 2식	4식×8,000원 =32,000원
		이 현 우

끝.

주무관	이현우		급수운영팀장	김윤환		급수운영과장	代김윤환		남부수도사업소장	04/05
김정선
협조자
시행	급수운영과-5000	(	2024. 4. 5.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4578	/전송	02-3146-4589	/	hwlovefv518@seoul.go.kr	/	부분공개(5)