문서번호	물재생시설과-5561
결재일자	2024. 4. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장
김찬중	김경종	04/05
		김윤수

「물재생센터 에너지 절감을 위한」

전문가 자문회의 결과보고

2024. 4.

물순환안전국

(물재생시설과)

「물재생센터 에너지 절감을 위한」

전문가 자문회의 결과보고

물재생센터 내 에너지 사용량 절감을 위한 전문가 자문회의 결과를 보고드림

□ 자문회의 개요

ㅇ 일    시 : 2024.3.27.(수) 15:00~16:00

ㅇ 장    소 : 서울시청 물순환안전국 물재생시설과

ㅇ 참 석 자 : 총 7명

- 내    부(3명)

⋅물재생시설과장, 물재생기전팀장, 담당자

- 외    부(4명)

***********************

****************************

************************

**************************

□ 주요 자문안건

ㅇ 물재생센터 에너지 절감을 위한 사업 추진 방향성 설정

ㅇ 물재생센터 내 에너지 관리 시스템(EMS) 적용 가능 여부

ㅇ 기타 물재생센터 내 에너지 절감 방안 등

□ 주요 자문 의견

ㅇ 에너지 절감 계획 수립 관련

- 에너지⋅탄소저감, 공정최적화를 위한 중장기 세부계획수립 및 매년 성과평가를 통한 계획수정 및 보완 필요********************

- 에너지 절감 로드맵 작성을 위한 기술용역 및 탄소배출 저감을 위한 실시간 전과정평가(LCA) 플랫폼 구축 검토***************

ㅇ 에너지관리시스템(EMS) 도입 관련

- 에너지사용량 원단위 산출, 데이터 기반의 에너지사용 객관화 및 분석 효율화를 위한 에너지관리시스템 도입 필요 ***************

- 부하 사용량 및 사용 시간대 데이터베이스화를 통한 피크치 관리를 위하여 에너지관리시스템이 요구됨 *****************

ㅇ 에너지 절감 방안 관련

- 최대수요전력제어장치, 태양광, 고효율 설비 도입 등 ***************

- 기전설비 및 공정의 시간에 따른 효율측정과 고효율 설비 교체시 효과와 비용등을 고려한 우선순위 선정 필요 **************

□ 행정사항

ㅇ 자문위원 수당 지급

- 산출금액 : 금 600,000원(4명 x 150,000원/명)

- 예산과목 : 물순환안전국 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리,

물재생시설 운영관리, 물재생센터 기술운영비.

붙임  자문의견서 1부.  끝.