아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리 결과

1. 안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20240404900352, 국민신문고번호: 1AA-2404********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하의 민원내용은 건물 지하 주차장 내 소방시설(소화전) 앞 주차로 인한 불편사항으로 판단 됩니다.

3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102) 제7조에 옥내소화전함에 대한 기준에 ‘사용에 장애가 없도록 설치해야 한다.’라는 규정이 있으며 건물 관계인은 이를 유지·관리해야하는 의무가 있습니다.

나. 해당 민원은 소화전 앞 주차로 인해 사용에 불편을 줄수 있으므로 관리사무소 관계자에 소방시설 중요성 및 소화전 앞 주차금지 안내문 부착 등 관리에 철저를 기할수 있도록 지도하겠습니다.

4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 강서소방서 재난관리과 소방용수 담당(☎ 02-6981-5043)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

소방교	박소영		구조팀장	代오정휴		재난관리과장	04/05
강경철
협조자
시행	재난관리과-2425	(	2024. 4. 5.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	parkso000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)