문서번호	시설과-1308
결재일자	2024. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		시설과장
전준홍		04/05
		이정환
협조

- 남산공원 측구수로관 외 5개소 구간 -

현장조사에 따른 정비계획 보고

2024. 4.

중부공원여가센터

(시 설 과)

- 남산공원 측구수로관 외 5개소 구간 -

현장조사에 따른 정비계획 보고

남산공원 측구수로관 외 5개소 구간에 대한 보수 요청이 있어 현장확인 결과 시설물의 노후 및 파손이 확인 되어, 공원이용객의 보행안전을 위하여 아래와 같이 정비계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 위  치

연번	주 소	요청사항
1	남측순환로 가로등 7번 ~ 54번	측구수로관 파손 보수
2	중구 장충동2가 산14-21/북측순환로	계단 참 파손 보수
3	중구 회현동1가 산1-44/호현당	음수대 누수 보수
4	중구 장충동2가 산14-10/석호정	콘크리트 철거 및 신설
5	중구 예장동 산5-6/목멱산호랭이	U형측구/악취저감 스크린

□ 내  용 : 남산공원내 시설물(측구수로관, 음수대 등) 파손

Ⅱ		점검개요

□ 점검일시 : 2024. 4. 1.(월)

□ 점검인원 :******************************

□ 점검내용  :*********************************

(연번1) 측구수로관	(연번2) 계단 참

(연번3) 음수대	(연번5) 악취저감 스크린

Ⅲ		조 치 계 획

□ 우리 센터『2024년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사(연간단가)』로 신속 정비하여 안전사고 예방 및 시민불편을 해소하고자 함.

【 조치계획(안) 】

**********************

**********************************

******

*****************************

******************

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.