아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	목동야구장 온수기 수리 계획 보고

목동야구장 기계실에 있는 온수기 히터에 문제가 발생 하여 수리 및 정비하고자 합니다.

□ 장비현황

○ 장 비 명 : 축열식 전기 온수기

- 규    격 : HJSS-250, 축열식(제조사 : 한진보일러)

- 구입년도 : 2009년

□ 수리개요

○ 소요예산 : 약600,000원

○ 수리내용 : 열교환 히터 교체 등

○ 지출방법 : 전자세금계산서 발행 및 계좌이체

○ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 목동운동장·신월야구공원 운영및유지관리, 공공운영비(201-02),전기설비 유지관리비.  끝.

주무관	고무근		목동운동장관리팀장	김규태		목동사업과장	04/08
문상규
협조자
시행	목동사업과-3492	(	2024. 4. 8.	)	접수		(		)
우	07990	서울특별시 양천구 안양천로 939, 목동운동장 목동사업과 (목동)	/	http://stadium.seoul.go.kr
전화	02-2640-3833	/전송	02-2649-7145	/	korem805@seoul.go.kr	/	대시민공개