아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	건축(3차 설계변경)허가 신청에 따른 협의 회신(서교동)

1. 마포구청 건축지원과-9678(2024.4.4.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(설계변경) 신청에 따른 우리 사업소 소관업무에 대하여 붙임과 같이 협의 조건 회신하오니 원활하게 이행될 수 있도록 협조 바랍니다.

가. 위    치: **************

나. 건 축 주: ********

다. 건축개요: ******************************

라. 회신내용: 상기 협의사항 이행 시 급수공급 가능

1) 직결급수 가능.

2) 인입급수관은 100mm로 분기하여***************이므로 도로와 인접한

대지경계선 3m 이내에 적정한 보호통 설치공간을 마련해야하며,

3) 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수 시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공해야함.

4) 절수설비 설치 후 '세움터'에 등록하여야 함(급수협의 조건 11번 참조)

5) 철거 및 신축공사 중 수도시설이 손괴되지 않도록 하여야 함.

6) 기타 추가사항 협의조건 참조.

붙임  협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최재영		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 04/08
채재일
협조자
시행	급수운영과-6384	(	2024. 4. 8.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/	ozio@seoul.go.kr	/	부분공개(6)