문서번호	급수운영과-6261
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김태규		이훈재	04/08
			김상웅
협조
	주무관		정우석

불용관 정비 계획 보고(서빙고동)

불용관 정비 계획 보고(서빙고동)

(후암

2024.  04. 08. (월)

중부수도사업소

(급수운영과)

불용관 정비 계획 보고(서빙고동)

용산구 서빙고로 야간 관로 탐지중 ************** 불용관이 확인이 되어 정비 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 현    황

ㅇ 위    치: ************** 번지

ㅇ 내    용: 서빙고로 일대 관로 탐지 중 불용관 확인

□ 보고내용

ㅇ 서빙고로 일대 관로 탐지중 상수도 GIS에 미등록된 밸브 확인이 되어 관로탐지 결과 불용관이 확인되어 정비가 필요함.

ㅇ 현장사진

불용관 위치	불용관 위치 불용관 위치 불용관 위치
******	*****

□ 조치의견

ㅇ 미등록된  밸브 및 관로를 GIS에 수정하고, 유수율 향상을 위해 위 불용관 확인 굴착 후 정비하고자 함.

□ 행정사항

ㅇ 상기 사항을 『2023-1년 용산구 관내 상수도공사(장기계속)』업체인

****************에게 작업지시하여 불용관 정비코자 함.  끝.