보고서(문정동 136번지 재건축 급수계획)

시    행

급수운영과-5539

시행일자

2024. 4. 8.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(5,6)

주무관		급수운영팀장	급수운영과장			결재
최성현		양재덕	04/08
			代양재덕
협 조

명에 의거 지역 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 보고합니다.

□ 사업 현황

○ 사 업 명: 문정동 136번지 일대 재건축정비사업

○ 대지위치: *************

○ 규    모: *****************************

○ 연 면 적: **********

○ 내    용: 아파트 급수공사 신청 접수로인한 급수계획

○ 수    계: ****************************

○ 표    고: ********************************

□ 보고내용

○ 재개발 조합에서 급수공사를 신청하여 검토 한 바, 인근 ***********************에서 분기코자 하였으나 주변지역이 오금배수지와의 표고차가 약 20m 밖에 되지않아 소출수 현상이 있는 지역이며

준공 후 아파트 저수조로 유입시 인근지역에서 소출수 발생이 우려 됨.

○ 소출수 예방 및 안전한 공급을 위해 *********************************************************************************************.

□ 추후계획

○ 안전한 상수도 공급을 위해 급수공사 지시 시 아래와 같이 지시 하고자 함.
공사내용: ********************************************
추정금액: ********

붙임  상수도 관망도 1부.  끝.