아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수지(#10지) 통수 전 수질검사결과 보고

1. 정수지(#10지) 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사일자 : 2024.4.4.(목)

나. 검사대상 : 정수지 #10지

다. 검사항목 : 총4항목 ( pH, 잔류염소, 탁도, 철)

라. 검사결과 : "적합"

붙임  1. 정수지 수질검사결과_10지 1부.끝.

주무관	진정선		주무관	강석규		정수과장	04/08
조우현
협조자
시행	정수과-3802	(	2024. 4. 8.	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5369	/전송	02-3146-5309	/	peacejin91@seoul.go.kr	/	대시민공개