문서번호	운영과-3105
결재일자	2024. 4. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		04/09
		오근
협 조
	주무관		김태준

- 2024년 상반기 -

대기배출시설 자가측정 결과보고

2024. 4.

서울시립미술관

(운영과)

대기배출시설 자가측정 결과보고(상반기)

대기환경보전법에 따라 대기배출시설(냉온수기, 보일러)에 대한 자가측정 대행을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 「대기환경보전법」제39조(자가측정)

ㅇ 「대기환경보전법 시행규칙」제52조(자가측정의 대상 및 방법 등)

ㅇ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제16조

□ 측정개요

ㅇ 측정일자 : 2024. 4. 1. (월)

ㅇ 측정대상 : 보일러 1·2호기, 냉온수기 1·2호기

ㅇ 검 사 자 : *****************

ㅇ 측정내용 : 배출가스 질소산화물(NOx) 농도 측정

ㅇ 측정결과 : 적합(배출허용기준 이내)

보일러 측정	냉온수기 측정	측정 중

□ 향후계획

ㅇ 상반기 측정결과 수도권 대기환경청 제출

ㅇ 하반기 질소산화물(NOx) 및 먼지, 황산화물(SOx) 측정진행

ㅇ 자가측정 대행료 지급(일상경비 지출)

- 지급업체 : ******************

- 소요예산 : *******************

- 예산과목 : 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,사무관리비

붙임  대기시험성적서 1부.  끝.