아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청(노량진로28길)

우리사업소 관내 수도계량기를 교체하기 위하여 현장 확인한 바, 아래와 같은 사유로 교체가 불가하여 통보하오니 조치 후 정비결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 교체장애 수전내역

고객번호	주 소	업 종	구 경	기물번호	교체사유	장애내용	비 고
*********	****************************	가정용	15mm	**********	원격검침 전환사업 (상도2블록)	유니언 장애	디지털계량기로 교체요청

나. 협조사항

- 본부 실적관리 대상사업으로 빠른 교체 요청(5월 내)

붙임  교체장애수전 사진대지 1부.  끝.

	현 장 민 원 과 장
주무관	김찬우		주무관	표창구		현장민원과장	04/09
代서원익
협조자
시행	현장민원과-5717	(	2024. 4. 9.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2561	/전송	02-3146-4657	/	elicina97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)