아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	노후밸브 교체에 따른 추가 작업지시 알림(2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소에서 시행하고 귀 공단에서 감독중인『2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사(이월)』와 관련하여 아래와 같이 추가 작업지시하오니 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 지시현황

연번	추가 작업지시 내용	비고
1	종점부 D700mm 노후밸브 교체(라인스토핑 1개소) 및 L=15m 상수도관 부설 ※ 라인스토핑 시행에 따른 상수도관 보강계획 및 기타 필요 대책 등 수립 후 우리 사업소 통보하여 주시기 바랍니다.

끝.

	서부수도사업소장
주무관	조민성		급수관리팀장	代이기명		급수운영과장	전결 04/09
채재일
협조자
시행	급수운영과-6478	(	2024. 4. 9.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	wat0619@seoul.go.kr	/	부분공개(6)