문서번호	급수운영과-6270
결재일자	2024. 4. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
정우석		이훈재	04/09
			김상웅
협조
	주무관		김태규

철개 정비 계획(용산구 관내)

철개 정비 계획 보고(용산구 관내)

(후암

2024.  04. 08. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

철개 정비 계획 보고(용산구 관내)
’24.04.08.(월)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :정우석☎2163

용산구 관내 상수도 시설물 점검 중 정비가 필요한 상수도 철개가 있어 철개 정비 공사 시행코자 아래와 같이 보고드림

□ 현    황

ㅇ 시설물개요 : ∅648 철개 3개소

ㅇ 위    치 : **************

ㅇ 정비사유 : 철개 불량으로 개폐가 어려워 정비필요

ㅇ 위치도 및 현장사진

주소	위치도	현장사진
**** ***** ********* ******** ********* *****

□ 보고내용

ㅇ 용산구 일대 상수도시설물 점검 중 철개 개폐가 어려워 상수도 시설물 유지관리를 위해 정비가 필요한 실정임.

□ 조치의견

ㅇ 철개 교체를 시행코자 하며, 『********************************* 계약업체인 ****************에게 작업의뢰코자 합니다.  끝.