아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	시설과장
(경유)
제목	동부공원여가센터 청사 지하 정화조 오수펌프 교체 요청

1. 우리센터 청사 지하 화장실의 오수를 간이 정화조에서 주 정화조로 이송시키는 오수펌프의 고장이 발생하여, 현재 2대 중 1대의 펌프만 가동중에 있습니다.

2. 해당 설비는 지하 화징실의 오수용 펌프로써 가동중인 펌프도 고장 시, ************************************************************* 노후 된 펌프설비(펌프, 밸브 등) 전면 교체를 요청드립니다.

붙임  청사 지하 정화조 오수펌프 고장 보고서 1부.  끝.

	공 원 운 영 과 장
주무관	안병준		총무팀장	김국헌		공원운영과장	04/09
代김국헌
협조자
시행	공원운영과-4526	(	2024. 4. 9.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원여가센터 공원운영과 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2921	/전송	02-460-2927	/	jun7229@seoul.go.kr	/	부분공개(5)