문서번호	급수운영과-6436
결재일자	2024. 4. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김규리		이훈재
			김상웅
협조
	주무관		임상근

「2023년-1 평창동 등 8개동 상수도공사(2차, 최종)」관련 상수도 GIS 시설자료 샘플조사 결과보고

「2023년-1 평창동 등 8개동 상수도공사(2차, 최종)」관련

상수도 GIS 시설자료 샘플조사 결과보고

2024. 4.

중부수도사업소

(급수운영과)

「2023년-1 평창동 등 8개동 상수도공사(2차, 최종)」관련

상수도 GIS 시설자료 샘플조사 결과보고

상수도공사 후, 제출 받은 현장조사서에 대한 GIS 시설자료의 정확도를 확인하기

위하여 샘플조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ GIS 시설자료 현황

ㅇ 공 사 명: 2023년-1 평창동 등 8개동 상수도공사(2차, 최종)

ㅇ 제공기간: *********************

ㅇ 제공건수: ***

ㅇ 조사대상: **(제공건수의 5% 표본조사)

ㅇ 조사내용: 현장 확인하여 시공사에서 제출한 측량 결과의 허용오차

범위(±30㎝) 이내인지 확인

ㅇ 조 사 자: 공사담당자, GIS담당, 시공업체

□ 조 사 결 과

ㅇ 실측결과

***	****	****	****
			****	******	******
*******************************	*	*	*	*	*

ㅇ 샘플조사 건의 측점 대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정함

ㅇ   시공업체가 현장조사서 작성 시 경계 기준을 정확히 파악하지 못하여                                                           측량 시 다소 오차가 있었으나, 허용오차 범위 이내이므로 이상 없음

□ 조 치 사 항

ㅇ 조사 결과, 측점 대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정하나, GIS의

정확도를 높이기 위하여 지거측량 요령 및 지침 등을 시공업체와

감리자에게 별도 교육하고자 함

붙임  샘플조사내역(23년-1 평창동 등 8개동 상수도공사, 2차) 1부.  끝.