아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	창경궁로 도로공간재편사업 관련 의견 회신

1. 서울시 보행정책과-25914(2022.8.12.)호와 관련입니다.

2. 2022년부터 시작된 창경궁로 도로공간재편사업과 관련하여, 현재 중구 관내 구역의 사업이 진행중에 따라 중부소방서 협조사항을 붙임과 같이 회신합니다.

가. 구간 내 이설요청 소방용수시설: 6개소(지상식소화전 6)(붙임 참조)

나. 도로공간재편사업 관련 요청 사항: 확장된 보도 가장자리로 이설(대로변쪽)

※ 보도확장 길이에 따라 각 소화전 기존 위치에서 1~3m 가량 가장자리로 이설

3. 소화전 세부 이설위치는 착공 전 중부소방서 재난관리과와 협의하시기 바랍니다.

붙임. 사업구간 내 소방용수시설 현황(중부소방서).  끝.

	중 부 소 방 서 장
수신자	서 울 특 별 시 장(보행자전거과장), 서울특별시도시기반시설본부장(토목부장), 태령토건(주) 박선종님
소방교	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	04/11
代이위수
협조자
시행	재난관리과-2512	(	2024. 4. 11.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)