문서번호	급수운영과-6513
결재일자	2024. 4. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	04/11
			채재일
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			김용섭
	급수관리팀장			신정우

「2024. 3. 24.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2024. 4.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('24. 3. 24.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(3/23)	일일공급량(3/24)	증감(㎥)	비 고
합 계	324,342	316,202	-8,140
서대문구	79,403	70,750	-8,653
마 포 구	132,988	136,027	3,039
은 평 구	111,951	109,425	-2,526

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’24. 3. 11.~ 3. 17.)	금 주 (’24. 3. 18. ~ 3. 24.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,230,046	2,225,487	-4,559	-0.2
서 대 문구	소 계	564,826	549,839	-14,987	-2.6
	증산03	47,148	45,316	-1,832	-3.8
	백련01	114,444	106,462	-7,982	-6.9
	백련02	94,618	96,504	1,886	1.9
	백련03	35,192	35,899	707	2
	홍은01	126,775	120,254	-6,521	-5.1
	남산04	146,649	145,404	-1,245	-0.8
마포구	소 계	935,652	939,645	3,993	0.4
	증산04	168,664	169,510	846	0.5
	증산05	307,900	311,264	3,364	1
	와우산01	124,839	139,335	14,496	11.6
	와우산02	300,927	285,335	-15,592	-5.1
	만리03	33,322	34,201	879	2.6
은평구	소 계	729,568	736,003	6,435	0.8
	불광터널01	406,068	408,790	2,722	0.6
	증산01	103,864	107,947	4,083	3.9
	증산02	78,736	78,416	-320	-0.4
	진관01	140,900	140,850	-50	-0.03

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(3월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’23. 3. 1.~ 3. 24.	’24. 3. 1.~ 3. 24.	증·감	증감률(%)
합 계		320,429	315,641	-4,788	-1.4
서 대 문구	소 계	81,919	78,098	-3,821	-4.6
	증산03	10,329	6,595	-3,734	-36.1
	백련01	10,283	15,544	5,261	51.1
	백련02	13,729	13,371	-358	-2.6
	백련03	5,359	5,078	-281	-5.2
	홍은01	18,672	16,842	-1,830	-9.8
	남산04	23,547	20,668	-2,879	-12.2
마포구	소 계	142,419	133,056	-9,363	-6.5
	증산04	32,645	23,732	-8,913	-27.3
	증산05	43,777	44,298	521	1.1
	와우산01	19,191	19,096	-95	-0.4
	와우산02	40,832	41,137	305	0.7
	만리03	5,974	4,793	-1,181	-19.7
은평구	소 계	96,091	104,487	8,396	8.7
	불광터널01	59,136	58,066	-1,070	-1.8
	증산01	5,203	15,047	9,844	189.1
	증산02	11,233	11,277	44	0.3
	진관01	20,519	20,097	-422	-2

ㅇ 전년 동기(3월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’23. 3. 1.~ 3. 24.	’24. 3. 1.~ 3. 24.	증·감	증감률(%)
합 계		7,690,432	7,575,595	-114,837	-1.4
서 대 문구	소 계	1,966,118	1,874,457	-91,661	-4.6
	증산03	247,912	158,288	-89,624	-36.1
	백련01	246,801	373,079	126,278	51.1
	백련02	329,515	320,926	-8,589	-2.6
	백련03	128,617	121,889	-6,728	-5.2
	홍은01	448,142	404,230	-43,912	-9.7
	남산04	565,131	496,045	-69,086	-12.2
마포구	소 계	3,418,113	3,193,413	-224,700	-6.5
	증산04	783,484	569,590	-213,894	-27.3
	증산05	1,050,664	1,063,152	12,488	1.1
	와우산01	460,600	458,317	-2,283	-0.4
	와우산02	979,970	987,303	7,333	0.7
	만리03	143,395	115,051	-28,344	-19.7
은평구	소 계	2,306,201	2,507,725	201,524	8.7
	불광터널01	1,419,269	1,393,594	-25,675	-1.8
	증산01	124,873	361,149	236,276	189.2
	증산02	269,600	270,648	1,048	0.3
	진관01	492,459	482,334	-10,125	-2

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.