아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(상암)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1367(2024.2.29.)호『2024년 상반기(해빙기) 소방용수시설·비상 소화장치 일제조사·정비계획 알림』

나. 상암119안전센터-714(2024.3.3.)호『2024년 상반기(해빙기) 소방용수시설·

비상소화장치 일제조사·정비계획 보고』

2. 위와 관련, 상암119안전센터에서 관리 중인 소화전에 대한 고장이 발생되어 세부내역을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2024. 4. 1.(월) ~ 4. 19.(금)

나. 대    상: 6393호 등 6개소

다. 고장발생 현황

연번	용수번호	식별	주 소	고장내용	사용가부	비 고
1	6393	지상식	월드컵로42길 14 (상암동 1674)	몸통,제수변 스핀들 불량(출수불가)	사용불가	4.5.(금)
2	6469	지상식	월드컵북로402 (상암동1601)	몸통,제수변 스핀들 불량 및 배수불량	사용가능	4.8.(월)
3	6476	지상식	월드컵북로60길13 (상암동1584)	몸통스핀들 불량	사용가능	4.8.(월)
4	6480	지상식	성암로330 (상암동1580)	몸통스핀들 불량	사용가능	4.8.(월)
5	6481	지상식	성암로267 (상암동1603)	제수변 배수불량	사용가능	4.8.(월)
6	6524	지상식	월드컵북로416 (상암동1600)	몸통스핀들 불량	사용가능	4.8.(월)

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 6부.  끝.

	상암119안전센터장
소방위	윤희억		진압3대장	피광수		119안전센터장	04/11
고금협
협조자
시행	상암119안전센터-1166	(	2024. 4. 11.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7841	/전송	02-2187-8261	/	hee1502@seoul.go.kr	/	부분공개(5)