문서번호	급수운영과-6542
결재일자	2024. 4. 11.
공개여부	부분공개(3,6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
장원석	代서영인	04/11
		김상웅
협 조

급수불편(혼탁수) 민원처리 계획(안)

급수불편(소출수) 민원처리 계획(안)

(용산구 한남동)

(후암

2024.  04. 11. (목)

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

급수불편(소출수) 민원처리 계획(안) (용산구 한남동)
’24.04.11.(목)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :장원석☎2148

2024. 04. 09. 용산구 **********번지 수용가로부터 건물 내 혼탁수 유입에따른 급수불편 민원 처리 계획임.

□ 민원 개요

ㅇ 일    시 : 2024. 04. 09. 14:00

ㅇ 주    소 : **************

ㅇ 민 원 인 : ********************

ㅇ 민원내용 : 혼탁수 유입에 따른 해소 요구

□ 추진 현황

ㅇ ********************************

→ 수계조절 요원 및 동 담당자 방문 결과 혼탁수 유입 확인 후 퇴수조치

ㅇ *********************************

□ 발생 원인

ㅇ ******************************************************

□ 조치의견

ㅇ **********************************************************

ㅇ ************************************

ㅇ ************************************

ㅇ GIS 도면

**************

□ 정비 계획

ㅇ 위    치 : **************

ㅇ 공사개요

- **************************

• ***********************

• ***************

• ***************

ㅇ 공사금액 : *******

□ 행정 사항

ㅇ 맑고 깨끗한 아리수 공급 및 혼탁수 민원 해결을 위해 2023-1년 용산구 관내 상수도공사 계약업체인 (주)참피온건설 대표 박종현에 작업지시 하고자 함.

ㅇ 수도자재센터 관급자재 구매·출고.

ㅇ 공사 3일전 단수지역 내 단수안내문 배포 및 부착(1가구 1매).  끝.