아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(목동) 2024년 해빙기 소방용수시설 일제조사•정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1189(2024.2.21)호 『"24년 해빙기 소방용수시설 비상소화장치 일제조사 정비 계획 알림』

나. 목동119안전센터-705(2024.2.28)호『2024년 해빙기 소방용수시설 일제조사,정비 자체계획 보고』

다. 목동119안전센터-1029(2024.3.26)호『2024년 해빙기 소방용수시설 비상소화장치 일제조사 일정 변경 보고』

2. 목동119안전센터 해빙기 소방용수시설 일제조사 및 정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2024. 3. 04(월) ~ 3. 29(금) 기간 중 6일

나. 대  상 : 405개소

1) 소방용수 391개소(공설 소화전 390개소.저수조 1개소)

2) 비상소화장치 14개소(공설소화전에 포함)

다. 조사자 : 진압1대장 김은회 등 17명(안전책임자:각팀대장,선임자)

라. 방  법 : 당번근무 후 비번일 조사(비번일 팀별 2개조 2회 실시)

마. 중점추진 주요사항

1) 보온,도색 대상,노면표시 및 조명블럭 설치현황 파악

2) 일제조사 시 주민합동 비상소화장치 훈련 및 불법 주정차 금지 홍보 병행 실시

3) 소방용수 및 적색노면 표지 설치 대상 파악,확인

4) 공공데이터 표준 제공을 위한 세부현황 현행화,오류값 재검토

5) 119행정정보시스템 현행화를 위한 용수별 출수 사진 촬영 및 입력

붙 임 1.'24년 해빙기 일제조사 결과(목동) 1부.

2. 노면표시,조명블럭 설치 현황(목동) 1부.

3. 해빙기 도색 보온 필요 대상(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
소방위	박희석		진압1대장	김은회		119안전센터장	04/11
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-1250	(	2024. 4. 11.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	pphs0909@seoul.go.kr	/	부분공개(6)