염소용기 계근대장 [취수장 2-9~10차]

주무관	주무관	정수과장		결재
최원섭	박동식	04/11
		김민섭
협 조

문서번호 :	정수과-3767

2024년 3월 29일

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		624	537	736	537
2		652	566	388	562
3		633	538	377	561
4		335	566	364	567
5		311	560	313	560
6		361	567	648	539
7
8
9
계			3,334		3,326
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,810		3,370		4/5
	자체계근	-		3,380		"
용기무게		3,334		3,326
납품수량		5,476 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		76		44
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2024년 4월 5일

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		648	539	622	542
2		377	561	314	564
3		656	539	636	538
4		313	560	317	560
5		385	562	739	540
6		315	560	623	539
7
8
9
계			3,321		3,283
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,810		3,340		4/9
	자체계근	8,870		3,350		"
용기무게		3,321		3,283
납품수량		5,489 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		89		57
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표 등 증빙서류 1부.  끝.