공사계약 심사요청서

(정수지(1,3지) 유입유출밸브 교체 공사)

시 행	정수시설과-1223
시행일자	2024. 4. 11.
수 신 자	서울아리수본부장(안전조사과장)
접수번호
접수일자
공개구분	부분공개(5)

주무관		정수시설과장				결재
이진근		04/11
		최병희
협 조

공 사 명		정수지(1,3지) 유입유출밸브 교체 공사				요 청 기 관			강북아리수정수센터(정수시설과)
공사위치		강북아리수정수센터 정수지(1,3지)
공사기간		착공일로부터 85일				입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
공사금액		․ 총공사비:********** - 도급비:********** - 관급비:**********				․ 금회공사비: ********* - 도급비: ********** - 관급비: ***********
예산내역		세부사업명			예산과목			예산액(천원)
		정수지 유입밸브 교체			기계장치, 시설비			342,000천원
설 계 자		․ 담 당 자: ***********************
발 주 처		․ 담 당 자: ***********************
*******************					*******		**********			******
☐***			■****		*********
건설업 종 류	☐ 종합건설업			■ 전문건설업
	주공정	☐ 토목		☐ 준설 ☐ 토공사	☐ 시설물유지관리, ☐ 도장 ☐ 포장 ☐ 상하수도설비 ☐ 기타		☐ 비계 ☐ 구조물해체 ☐ 보링그라우팅 ☐ 수중공사		☐ 석공사 ☐ 철근 콘크리트		☐ 전기 ■ 기계 ☐ 소방 ☐ 통신
		☐ 건축
		☐ 조경
		☐ 산업설비
◦ 공사개요 - 버터플라이밸브 철거 설치(2000A) 2대, - 신규 신축이음 설치(2000A) 2대 - 전동2상식 구동장치 철거 설치 2대, - 밸브 반입구 확장 및 반입구 경량덮개 설치 2식
◦ 첨부서류: 방침서, 설계내역서 등 각 1부.

	발신명의

공사 원가계산서
구 분 비 목				금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비		직접재료비	**********	******
			소 계	**********	******
	노무비		직접노무비	**********	******
			간접노무비	*********	*****
			소 계	**********	******
	경비		기계경비	**********	*****
			산재보험	*********	*****
			고용보험	*******	*****
			건강보험	*********	*****
			연금보험	*********	*****
			노인장기요양보험	*******	*****
			퇴직공제부금비	*********	*****
			산업안전관리비	*********	*****
			환경보전비	*
			기타경비	*********	*****
			안전관리비
			건설기계대여대금
			소 계	**********	******
순공사원가				***********	******
일반관리비				*********	*****
이윤				**********	*****
제비율적용제외공종				**********	******
고용개선지원비		_고용개선지원비(주휴수당)		*
		_고용개선지원비(국민연금,건강보험료)		*
		_고용개선지원비(고용개선지원금)		*
		전자인력관리시시스템단말기		*
공급가액				***********	******
부가가치세				**********	*****
도급금액				***********	******
총공사금액				***********	******